附件1

哈尔滨市公、专用充换电设施建设运营流程图

充换电设施建设设计

（建设单位）

1.遵循国家、地方相关法规标准规范

2.符合哈尔滨市《民用电动汽车充电基础设施技术规程》

3.必要性论证和风险安全评估论证

选定、委托具有资质的施工单位

用地规划许可建设工程规划许可、施工许可

（辖区土地规划部门、市住建部门按政策办理）

小散工程和零星作业安全生产备案登记

（项目所在辖区街道、乡镇）

供电报装并取得用电回复

（项目辖区供电部门）

1.参照《哈尔滨市新能源汽车充电设施验收指引文件》

2.技术确认：自行或聘请第三方

3.消防：消防部门办理备案

4.防雷：聘请第三方出具防雷报告

5.供电：供电部门出具验收报告

6.计量：计量部门出具报告

具有资质施工单位组织

项目建设

建设单位或其委托具备资质单位

组织建设验收

（技术确认、消防、防雷、供电、计量）

接入企业级充电设施安全监控平台

（企业级充电设施安全监控平台）

1.充换电设施竣工验收备案登记表

2.充换电站验收报告、防雷报告、计量报告、供电验收报告、消防备案文件、等材料

报备辖区住建部门并接入市级平台

（市级充电设施安全监测平台）

完成投运，由建设单位或其委托的运营部门

负责维护及安全管理

备注：居民自用充电设施应向属地街道、乡镇登记报备（小区有物业的由小区物业代办，小区无物业的由居民自行报备）街道、乡镇，定期汇总向所在辖区住房建设部门报备。