昆明市地方标准《电动汽车公共充换电站（桩）消防安全管理规范》的起草说明

# 一、起草背景和过程

经昆明市人民政府批准，昆明市市场监督管理局2024年3月印发了《昆明市市场监督管理局关于下达2024年度昆明市地方标准制定项目计划的通知》，同意由昆明市消防救援支队牵头，起草《电动汽车公共充换电站（桩）消防安全管理规范》地方标准。

- 2024年1月起草小组提交了地方标准《电动汽车公共充换电站（桩）消防安全管理规范》的项目申请书及标准草案。经项目初审、专家评审、公示公告，《电动汽车公共充换电站（桩）消防安全管理规范》正式予以立项。2024年5月起草小组提交任务书。2024年6月—7月，标准起草小组对标准草案进行内审、修订，形成了第一次征求意见稿。2024年7月—2024年9月，标准起草小组第一次向职能部门、使用单位、行业协会公开征求意见，标准起草小组组织内审，形成标准中期审查送审稿。2024年9月11日，昆明市市场监督管理局组织评审专家对标准和编制说明进行了中期技术审查，提出了意见和建议，标准评审专家组一致同意《电动汽车公共充换电站（桩）消防安全管理规范》通过中期技术审查。2024年10月—11月，标准起草小组根据中期技术审查会上评审专家的意见，对标准和编制说明进行了逐条修订。2024年11月15日，标准起草小组第二次在云南省消防政务服务网、使用单位公开征求意见30天，形成标准终期审查送审稿。2025年3月25日，昆明市市场监督管理局组织评审专家对标准和编制说明进行了终期技术审查，提出了意见和建议，标准评审专家组一致同意《电动汽车公共充换电站（桩）消防安全管理规范》通过终期技术审查。2025年3月26日—4月3日，标准起草小组根据终期技术审查会上评审专家的意见，对标准和编制说明进行了逐条修订。2025年4月16日，由昆明市市场监督管理局在其官网向社会公开征求意见30天。

# 二、主要内容及制定依据

- 主要内容：地方标准《电动汽车公共充换电站（桩）消防安全管理规范》对电动汽车公共充换电站（桩）消防安全的一般规定、消防安全职责、重点部位、防火巡查检查、火灾隐患整改、教育培训、灭火和应急疏散预案编制及演练、应急处置、档案管理等要求作出了规定。本文件适用于正式投入运营的电动汽车公共充换电站（桩）、公用和专用分散充电设施。

制定依据：

1.中华人民共和国消防法

2.消防安全责任制实施细则

3.机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定

- 4.GB/T 29317电动汽车充换电设施术语

- 5.GB/T 29781电动汽车充电站通用要求

- 6.GB/T 38315社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则

- 7.GB/T 50966电动汽车充电站设计标准

- 8GB/T 51077电动汽车电池更换站设计标准

- 9.GB/T 51313电动汽车分散充电设施工程技术标准

- 10.GB/T 5907.1消防词汇 第1部分：通用术语

- 11.GB/T 5907.3消防词汇 第3部分 灭火救援

- 12.DBJ 53/T-162云南省电动汽车分散充电设施建设技术标准